## Trinkwasseranalyse_2022
Parameter | Einheit | Grenzwert | Hohe Ward | Geist | Kinderhaus | Hornheide | Bezug(Gelsenwasser AG)
Temperatur | °C |  | 13,3 | 14,2 | 12,2 | 13,2 | 12,9
pH-Wert | ohne | 6,5 - 9,5 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,6
Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 (25°C) | 593 | 715 | 855 | 712 | 517
Calcium | mg/l |  | 77,6 | 102,8 | 134,5 | 101,8 | 76,1
Magnesium | mg/l |  | 6,3 | 8,9 | 13,8 | 6,4 | 4,7
Eisen | mg/l | 0,2 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Mangan | mg/l | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,16 | 0,14 | < 0,10 | 0,12 | 0,16
Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Chlorid | mg/l | 250 | 51,5 | 51,6 | 47,6 | 58,9 | 31,2
Nitrat | mg/l | 50 | 6,7 | 9,1 | 13,2 | 6,2 | 12,5
Nitrit | mg/l | 0,1 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Sulfat | mg/l | 250 | 55,5 | 82,4 | 118,3 | 66,7 | 54,0
Natrium | mg/l | 200 | 33,1 | 32,0 | 27,3 | 36,8 | 20,9
Kalium | mg/l | 5,0 | 6,8 | 7,6 | 6,2 | 5,6
TOC | mg/l | ohne anormale Veränderung | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 3,1
Gesamthärte | °dH (mmol/l) |  | 12,3 (2,20) | 16,4 (2,94) | 21,9 (3,92) | 15,7 (2,81) | 11,8 (2,11)
Härtebereich | ohne |  | mittel (2)* | hart (3)* | hart (3)* | hart (3)* | mittel (2)*
Karbonathärte | °dH |  | 9,1 | 11,4 | 14,3 | 11,7 | 8,4
Säurekapazität (bis pH 4,3) | mmol/l |  | 3,23 | 4,06 | 5,09 | 4,17 | 2,99
Basekapazität (bis pH 8,2) | mmol/l |  | 0,24 | 0,37 | 0,63 | 0,36 | 0,18