## Tabelle1
Trinkwasser-Mittelwerte 2018 |  | Geist | Hohe Ward | Kinderhaus | Hornheide | Gelsenwasser
Parameter | DIM | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
Wassertemperatur | °C | 13.3 | 13.1 | 11.7 | 12.3 | 13.2
pH-Wert | ohne | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.7
Leitfähigkeit, elektr. bei 25°C | µS/cm | 744 | 606 | 817 | 719 | 511
Calcium (Ca) | mg/l | 105.8 | 80.2 | 122 | 100.5 | 75.5
Magnesium (Mg) | mg/l | 10 | 6.9 | 12.7 | 7.1 | 4.9
Eisen (Fe), gesamt | mg/l | 0.01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Mangan (Mn), gesamt | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Fluorid (F), gesamt | mg/l | 0.11 | 0.17 | <0,1 | 0.12 | 0.15
Aluminium (Al), gesamt | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Chlorid (Cl) | mg/l | 46.5 | 44.9 | 43.3 | 53.3 | 28.4
Nitrat (NO3) | mg/l | 11.9 | 9.2 | 12.3 | 7.7 | 14.3
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Sulfat (SO4) | mg/l | 89.9 | 53.2 | 104.6 | 67.2 | 48.6
Natrium (Na) | mg/l | 27.9 | 26.9 | 24 | 33.8 | 19.9
Kalium (K) | mg/l | 7.4 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 5.4
TOC | mg/l | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 2.85
Gesamthärte | °dH (mmol/l) | 17,1 (3,05) | 12,8 (2,29) | 20,0 (3,59) | 15,7 (2,80) | 11,7 (2,09)
Härtebereich | ohne | hart (3) | mittel (2) | hart (3) | hart (3) | mittel (2)
Karbonathärte | °dH | 12.3 | 9.8 | 12.9 | 12.4 | 8.5
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 4.39 | 3.51 | 4.61 | 4.43 | 3.03
Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0.48 | 0.3 | 0.58 | 0.46 | 0.21