## Tabelle1
Trinkwasser-Mittelwerte 2019 |  | Geist | Hohe Ward | Kinderhaus | Hornheide | Gelsenwasser
Parameter | DIM
Wassertemperatur | °C | 13.4 | 12.8 | 11.8 | 12.3 | 12.4
pH-Wert | ohne | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6
Leitfähigkeit, elektr. bei 25°C | µS/cm | 721 | 625 | 814 | 720 | 507
Calcium (Ca) | mg/l | 102.9 | 78.8 | 133.5 | 100.9 | 72.7
Magnesium (Mg) | mg/l | 8.5 | 6 | 12.1 | 6.3 | 4.5
Eisen (Fe), gesamt | mg/l | 0.02 | ˂0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Mangan (Mn), gesamt | mg/l | <0,01 | ˂0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Fluorid (F), gesamt | mg/l | 0.13 | 0.15 | <0,1 | 0.11 | 0.14
Aluminium (Al), gesamt | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Chlorid (Cl) | mg/l | 52.3 | 59.55 | 43.2 | 61.9 | 31.8
Nitrat (NO3) | mg/l | 12.7 | 11.3 | 12.8 | 9.5 | 15
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Sulfat (SO4) | mg/l | 82.9 | 58.2 | 114.5 | 70 | 54.5
Natrium (Na) | mg/l | 32.1 | 37.7 | 25 | 39.5 | 22
Kalium (K) | mg/l | 6.7 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 5.4
TOC | mg/l | 1.93 | 1.68 | 1.78 | 2.7 | 2.93
Gesamthärte | °dH (mmol/l) | 16,4 (2,92) | 12,4 (2,22) | 21,5 (3,83) | 15,6 (2,78) | 11,2 (2,00)
Härtebereich | ohne | hart (3) | mittel (2) | hart (3) | hart (3) | mittel (2)
Karbonathärte | °dH | 10.9 | 8.6 | 13.6 | 11.1 | 7.6
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 3.94 | 3.13 | 4.9 | 4 | 2.75
Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0.37 | 0.24 | 0.66 | 0.38 | 0.17